### Предотвратить пожар легче, чем потушить

С наступлением отопительного сезона увеличивается число бытовых пожаров. Рост пожаров связан с использованием печного оборудования и различного типа обогревателей. 
Основные причины пожаров: 
-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, их неправильное устройство; 
-отсутствие контроля за включенными в сеть электрообогревателями, применение самодельных и не стандартных обогревателей; 
-перегрузка электросетей, короткое замыкание проводки; 
-неосторожное обращение с огнем.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 
-использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; 
-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 
-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 
-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
-размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
-перекаливать печи; 
-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните: предотвратить пожар гораздо легче, чем потушить! Ваша безопасность и здоровье Ваших близких – только в Ваших руках. 


Главное управление МЧС России по Калужской области